洪开审〔2025〕8号

关于山西洪洞华实热电有限公司80000t/a 高端精细化学品建设项目环境影响报告书的批复

山西洪洞华实热电有限公司：

你单位报送的《关于报批<山西洪洞华实热电有限公司80000t/a 高端精细化学品建设项目>环境影响报告书的申请》、《山西洪洞华实热电有限公司80000t/a 高端精细化学品建设项目环境影响报告书》（以下简称“《报告书》”）等相关资料已收悉。根据建设项目环境保护管理有关规定，现对《报告书》批复如下：

一、该《报告书》由中国科学院山西煤炭化学研究所编制，编制格式较规范，内容全面，提出的污染防治措施有一定的针对性，评价结论明确，可作为工程建设和环境管理的依据。

二、本项目位于洪洞经济技术开发区赵城煤焦化深加工园，罗家坪村东，项目占地面积约450亩，建设80000t/a高端精细化学品（其中染料中间体30000t/a，染料50000t/a）生产装置及相配套的公用工程、资源回收和三废处理设施。建设化工生产车间、仓储（罐区）、变配电站、消防供水站、锅炉房、冷冻、循环水设施、资源回收设施、制气车间、污水处理站、固（液）废焚烧站、维修车间、中央控制室、检测研发中心和综合楼等。项目在严格落实本《报告书》规定的污染防治措施及批复要求的前提下，污染物可满足达标排放，我部同意建设。

三、本项目要严格按照本《报告书》要求，配套落实各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期间的污染防治措施，严格落实《报告书》提出的施工期废气、废水、噪声、固废等污染防治措施及生态恢复措施，降低对周边环境的影响。施工扬尘控制要满足“六个百分之百”要求；施工废水和生活污水沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不得外排；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；施工垃圾全部清运至建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾统一清运至环卫部门规定的地点处置；同步进行场地的硬化和绿化工作。

2、严格落实运营期大气污染防治措施。工程建设单位应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007），按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。并根据施工工序编制施工期内扬 尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

3、严格落实运营期污废水污染防治措施。施工过程中临时生产设施如施工设备、车辆等运营、冲洗及维修过程中还会产生一定量的含油污水，主要污染物为石油类，对这类废水应减少排放量。施工时在场地设置专门的设备维修、停放场地，在机械设备处设废油收集装置，产生的含油废水集中收集后，送至山西焦化污水处理站处理，不直接向外环境排放。车间地面冲洗废水、化验废水及生活污水排入生化污水处理站处理后回用于生产，不外排。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。本项目优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声、减振、消声等措施，确

保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

5、严格落实运营期固废处置措施。所有产生噪声的设备要选用低噪声设备，合理布局，并采取布置室内、减震等有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。

6、各污染物排放量为：颗粒物65.858吨/年，二氧化硫16.072吨/年，氮氧化物71.706吨/年，挥发性有机物103.110吨/年。

7、认真履行《报告书》制定的环境管理和监测计划。规范排污口的建设与管理，制定并落实运营期监测方案，加强管理，建立运行台账。

8、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，定期开展应急演练，确保环境安全。

四、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

五、项目建设要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展竣工环境保护验收。如遇（国家）上级政策、标准等变动，项目建设单位一律执行上级及相关部门最新政策规定要求。

六、你公司在收到本批复5个工作日内，到临汾市生态环境局洪洞分局进行监管报备，并按规定接受环境保护主管部门的监督检查。

洪洞经济技术开发区管理委员会

行政审批服务部

2025年6月18日

抄送：临汾市生态环境局洪洞分局、编制单位